Kirjalik kutse

Kirjalik kutse

Tallinna Loomaaed kutsub Teid esitama hinnapakkumist ostumenetluses, mille eesmärk on

Audio ja teavitussüsteemi paigaldamine  „Troopilise Vihmametsa“  ekspositsiooni- restorani ja töötajate aladele.“

| Ostumenetluse nimetus | Audio ja teavitussüsteemi paigaldamine „Troopilise Vihmametsa“ ekspositsiooni-, restorani ja töötajate aladele. |
| --- | --- |
| Hankija | Tallinna Loomaaed, registrikood 75016102 Ehitajate tee 150/Paldiski mnt 145 Tallinn 13522, Eesti Vabariik e-post: zoo@tallinnzoo.ee |
| Hinnapakkumise väljavaliku alus | madalaim hind ;Vastavus Tehn.kirjelduses etteantud kriteeriumitele.Demo tulemused. |
| Hinnapakkumise esitamise aeg ja koht | jaan.kont@tallinnzoo.ee 22.august. 2022 |
| Hinnapakkumine peab sisaldama | - taotlust (lisa 1) - maksumuse esildise vormi (lisa 2) - hanke eseme nimetust või tehnilist kirjeldust |
| Riigihanke eest vastutav isik | Infotehnoloog ;Jaan Kont E-Post: jaan.Kont@tallinnzoo.ee Tel:+372 588 71 439 |

Ostumenetluse lühiiseloomustus / tehniline kirjeldus:

Tallinna Loomaaia  Troopilise Vihmametsa hoone häire- ja teavitussüsteem.
tehniline kirjeldus.

1. Pakkuja ülesanne on rajada häire- teavitus- ja helisüsteem „Troopilise Vihmametsa“ ekspositsioonihoonesse (ruum  105) ja restoranialasse (ruum 136),  ühendada eelnimetatud süsteem ruumides 102 ja 138 ekspositsiooni teostaja poolt paigaldatud helisüsteemiga, mille elemente saab, vastavalt paigaldaja poolt antud infole, kasutada ka teadete ja häirete edastamiseks ja tagada valmisolek süsteemi ühendamiseks tulevikus üle loomaaia toimiva süsteemiga  (ca 10 – 12 erinevat punkti Tallinna Loomaaia territooriumil kasutades olemasolevat arvutivõrku. Majade-vaheline  võrk Tallinna Loomaaias on : Fiber-optic single mode ja majades sees kaabli standard CAT5 või CAT6 ).

2. Häire- ja teavitussüsteem peab olema kasutatav nii „Troopilise Vihmametsa“  hoonest ja tulevikus ka Loomaaia kesksest teavituskeskusest.

3.  Planeeritav häire-, teavitus- ja helisüsteem peab toimima nii, et häire või teavitus oleks võimalik saata nii „Troopilise Vihmametsa“  ekspositsioonihoone erinevatesse blokkidesse: nt töötajate ruumi, kui ka kogu -hoone üleselt (tunnel(ruum 101)-, töötajate tuba(ruum 126) ja koridor(ruum 106, „Troopilise Vihmametsa“ekspositsiooniala(ruum 105) ja restoraniala (ruum 136).

4. „Troopilise Vihmametsa“ ekspositsioonihoones ruumides 102 ja 138  paigaldatakse ekspositsiooni teostaja poolt helisüsteem, mille elemente saab, vastavalt paigaldaja poolt antud infole, kasutada ka teadete ja  häirete edastamiseks

5. Ekspositsioonihoones paigaldada: ruum 105 vähemalt 6 kõlarit ja  ca 3,5 meetri kõrgusele. Restorani osasse paigaldada vähemalt 4 kõlarit. Ruumis 105 peavad kõlarid ja muud kaasuvad seadmed olema ilmastikukindlad(IP 67). Kõlarid peavad olema varjatud või visuaalselt keskkonda sulanduvad.

6. Ruumis 105 kõlarite funktsiooniks on peale teadete edastada ka varasemalt salvestatud looduse hääli: vihmapladin, kõuemürin jne.

7. Restoraniosasse paigaldatud  helisüsteemi osa peab olema võimalik kasutada nii üldiste teadete edastamiseks, kui ka eraldi, ainult restoranialas vajaliku signaali (näiteks muusika) edastamiseks. See eeldab eraldi „mahamängimisseadmeid“. Tagada tuleb teavitussignaali  ajaks muude helide vaigistamine  vastavates tsoonides.

8. Hanke mahtu peab kuuluma kõikide heli- ja teavitusseadmete paigaldus, töösse rakendamine ja nende süsteemide häälestamine.

9. Tööde teostamise lõpptähtaeg: 1.detsember 2022.

10. Pakkuja teostab helindus- ja teavitussüsteemi nõrkvoolu ja helinduse osa elektripaigaldiste kaabeldustööd. Kaabelduse kohta on pakkuja kohustatud esitama tellijale kooskõlastamiseks kaabeldusplaani ja seadmete paiknemisplaanid (tööprojekt) ning nende spetsifikatsiooni. 
Kõik paigaldatavad seadmed peavad vastama Eestis kehtivatele õigusaktidele, normidele, helistandarditele ja üldlevinud tavadele. Kõik seadmed peavad olema ohutud, vastama ruumide kasutusotstarbele ja olema lubatud kasutada Eestis ja/või EU-maades.

11. Pakkuja peab tagama garantii teostatud töödele ja seadmetele vähemalt 2 aastat alates töö üleandmisest hankijale.

12. Pakkuja peab läbi viima koolituse paigaldatud seadmete kasutajatele. Pakkuja peab enne koolitust andma tellijale üle paigaldatud seadmete eestikeelsed kasutus- ja hooldusjuhendid.

13. Eduka pakkumuse üheks kriteeriumiks on vähemalt kahe sarnase töö edukas teostamine viimase  36 kuu jooksul pakkumise tähtajast arvates. Pakkuja peab esitama  vastavad andmed ja  omapoolse kinnituse.

14.Vastuvõetava pakkumise üheks eedluseks on süsteemi töö demonstratsiooni tulemused teadete(kõne), spetsiaaleffektide(vihmapladin, linnulaul, kõuemürin) ja muusika kohta.

Objektiga on võimalik tutvuda 4. kuni 10. augustini.

Kokku leppida saab saab telefonil +372 588 71 439 (Jaan Kont)

Lisainformatsioon projekti kohta on kättesaadav alloleva lingi kaudu:

Pilvemetsa nõrkvool

Kirjaliku kutse lisa 1 „Taotlus“

Taotlus ostumenetluses „Audio ja teavitussüsteemi paigaldamine  „Troopilise Vihmametsa“ekspositsiooni-, restorani- ja töötajate aladel“  osalemiseks

| Pakkuja andmed |  |
| --- | --- |
| Pakkuja nimi |  |
| Registrikood |  |
| Kontaktisik ja tema andmed |  |
| E-posti aadress |  |

Kinnitan, et tagame kirjalikus kutses esitatud nõuetele vastava [teenuse osutamise, asjade müügi, ehitustöö teostamise vms].

Kinnitan, et meie hinnapakkumine on jõus 30 päeva hinnapakkumise esitamise tähtpäevast arvates.

Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja (volikiri esindusõiguse kohta).

Nimi			_______________________

Ametinimetus		_______________________

(allkirjastatud digitaalselt)

Kirjaliku kutse lisa 2

„Maksumuse esildise vorm“

Ostumenetluse „“ hinnapakkumise maksumuse esildis

Pakkuja __________ poolt ostumenetluses „Audio ja teavitussüsteemi paigaldamine  „Troopilise Vihmametsa“  ekspositsiooni-, restorani ja töötajate aladele.“

pakutav maksumus ühikuhindade alusel on järgmine.

| Jrk nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teenus | Ühik () | Kogus arvuliselt | Ühiku maksumus eurodes käibemaksuta | Maksumus eurodes käibemaksuta (veerg 3 × veerg 4) |
| 1 | [nimetus] |  |  |  |  |
| 2 | [nimetus] |  |  |  |  |
| 3 | Teenuse kogumaksumus eurodes käibemaksuta |  |  |
| 4 | Lisanduv käibemaks eurodes |  |  |
| 5 | Teenuse kogumaksumus eurodes käibemaksuga |  |  |

Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja (volikiri esindusõiguse kohta).

Nimi			_______________________

Ametinimetus		_______________________

(allkirjastatud digitaalselt)