Lisa 2

Tallinna Loomaaia ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide nimekiri

| Objekti nimetus | Ventilatsiooniseadmed/agregaadid |  | Teenindatavad ruumid |
| --- | --- | --- | --- |
| Keskkonnahariduskeskuse büroohoone; Ehitajate tee 150 | SV-1; tüüp VERSO-60/Komfovent - SV-2J; tüüpVERSO-40/Komfovent, jahutuskalorifeer AOU140 HPS3- SV-3; tüüp VERSO-30/Komfovent - SV-4; tüüp VERSO-30/Komfovent - SV-5; tüüp VERSO-10/Komfovent - SV-6; tüüp REGO-900/Komfovent Kompakt - SV-7; tüüp RECU-450/Komfovent Domekt - SV-8; tüüp TOPVEX TX03 Systemair/ TA 3000 HW Systemair - S-8 sissepuhke ventilaator; tüüp IRB 200 C1 EC/Östberg - S-9 sissepuhke ventilaator; tüüp IRB 200 C1 EC/Östberg - V- 8 katuseventilaator; tüüp TKV400D/Östberg - V- 9 katuseventilaator; tüüp TKV400D/Östberg - V- 10 kanaliventilaator; tüüp CK 250C/Östberg - V- 11 katuseventilaator; tüüp DV 355-4E/Rosenberg - V- 12 katuseventilaator; tüüp TKC 300C/Östberg - |  | I kor. (fuajee, pood, arvutiklass, kassa) Saal (auditoorium) I kor õppeklassid II kor bürooruumid Lasteloomaaed Riietusruumid Loomapuur (pärdikud) Kohvik „Nõmmu“ Labor B135 Labor B137 Labor B135 (tõmbekapp) Labor B137 (tõmbekapp) II kor WC-d I kor WC-d I kor WC-d |
| Jääkarude Polaarium - „ELLA“ hoone ja jääkarude hoone (tehnoruumid + loomade teenindusruumid) | SV- 1; tüüp Komfovent VERSO CF 1700 U/H/L - VT- 1 väljatõmbe radiaalventilaator; tüüp Casals MPB 28 J4 - VT- 2 väljatõmbe radiaalventilaator; tüüp Casals MPB 28 J4 - Õhuvõtuseade UVE 315/ BFR AZ 185 (filter 5) - Õhuvõtuseade H100/ BFR AZ 185 (filter 7) - Õhuvõtuseade UVE 250/ BFR AZ 185 (filter 5) |  | Ella hoone (ekspositsioon, eesruum, WC-d) Osonaatoriruum Tehnoruumid Doseerimise ruum Kilbiruum |
| Afrikaaniumi Paksunahaliste maja (PNM) | SV- 1; tüüp IV Produkt EMM 240-40-V/CL/AF; EMM 240-25-V/ID; EAF 240-00-FB-H-21; EXC 240-00-A-V-U1; EMM 240-20-H/FB - S-1 sissepuhke ventilaator; tüüp Komfovent VERSO S-300 (filter 7) - V-1/1 katuseventilaator; tüüp Systemair PRIO 250E2 - V-1/2 katuseventilaator; tüüp Systemair PRIO 250E2 - V-1/3 katuseventilaator; tüüp Systemair DVSI 310EV - V-1/5 katuseventilaator; tüüp Systemair TFSK 125M Roof - S-2 suvine sissepuhke ventilaator; tüüp Casals BOX BV18/18-5,5CV (katusel filter 5) ja õhujaotusseade ÕJS - |  | Ninasarvikute, kilpkonnade ja elevantide ekspositsioon, teeninduskoridor. Riietusruumid, pesuruumid, puhke/tööruum Personali puhkeruum, tööruum, laoruum Personali duširuumid, WC-d, abiruum Keldri korruse tuulutus Elektrikilbiruum Külastajate tsoon (ekspositsiooni hall) |
| Teadusliku liigikaitse laborihoone - Naaritsakeskus | SV- 1; tüüp Salda RIS 2500HW EC - S-2 kanaliventilaator; tüüp Salda AKU 200M /EKA 250-6.0 - S-3 kanaliventilaator; tüüp Salda AKU 200M /EKA 250-6.0 - V-2 katuseventilaator; tüüp Systemair TFSK 200 EC - |  | I kor ametiruumid Labor 1 Labor 2 Labor 1 (tõmbekapp) |
| Naaritsaaedikute kompleks | SV01 tüüp CWL-300-4/0L Wolf Õhuvõtuseade ULS-250 |  | Tehniline ruum, panipaik, söödaruum, nõudepesu ja WC |
| Suur ja väike troopikamaja | SV - Remoluft.REGO-4-51/3 SV-1 ABB EC 200 1999.a. ECLB-04-10-2-2-7-0-1, SV-2 ABB EC 200 1999.a. ELCF-01-10-2-1-7-0-1, V1 katuseventilaator K200L V2 katuseventilaator 160 M |  | Troopika I, Troopika II |
| Kagu-Aasia Vihmamets (Pilvemetsa troopikamaja) | SV1 tüüp VERSO-R/M-70-ML/AZC-H-EC/IE4/5/4.6 SV2 tüüp VERSO-CF-22-2.1-H-PM/IE5/1.4/1.4 jahutuskaloriiferiga SV3 tüüp VERSO-R-40-ML/AZ-H-PM/IE5/2.9/2.9jahutuskaloriiferiga SV4 tüüp VERSO-CF-2300-V-W-R1-F7/M5-C5.1-FP SV5 tüüp VERSO-R-1300-UV-HCDX-R1-F7/M5-C5.1-L/A SV6 tüüp VERSO-CF-1300-F-W/DH-R1-F7/M5-C5.1-X V10 katuseventilaator TFSR sileo 160 EC Sileo V11 katuseventilaator TFSR sileo 160 EC Sileo V12 katuseventilaator TFSR sileo 160 EC Sileo |  | Ekspositsioonisaal Büroo- ja loomapidamisruumid Restoranisaal Restorani köök Tunnel WC, interaktiivne galerii Loomade köök Talitajate tualetid Kokkade tualetid |
| Viilhall - laohoone | SV-1 tüüp Domekt R-250-F-E-L2-F7 Komfovent |  | laokontor |
| Tiigri abihoone | V1 katuseventilaator DVCI355P Systemair V2 katuseventilaator DVCI355P Systemair V3 katuseventilaator TFSR-160EC |  | Abiruumide ventilatsioon |
| Tiigri vaatlustunnel | V4 väljatõmbeventilaator MUB016-200EC Systemair |  | tunnel |
| Tiigri kohvik | SV1 tüüp Komfovent Verso CF2300 SV2 tüüp Komfovent Verso CF700 S1 sissepuhkeseade TLP 315/6,0 Air Systemair V1 HZ-C rasvakubu osonaatoriga (OZ 4.0 Osoonipuhastussüsteem ahju kubu väljalaskekambris) |  | Köök, nõudepesu Abiruumid Pizzaahi |
| Veterinaarkeskus | SV-1 Vent.agregaat SPAR-13, V-2 TFC 315-4 Kanalfläckt |  |  |
| Toidubaar- kohvik „ILLU“ | S1 ILMAVA 2520 D Vallox, V1 katuseventilaator TKK560B1 Östberg (söökla ruumid) V2 katuseventilaator TKK 300C Ösrberg (pliitide kohtäratõmme) V3 katuseventilaator TKK 300C Ösrberg ( sansõlmed) |  | ventkambris |
| Söödaköök (vana) | V-1 katuseventilaator TFSR 315L , V-2 DVC1400 |  |  |
| Majandushoone koos töökoja ja garaažidega – Hooldusosak kontor | SV-1 Vent.agregaat FLEXIT L7X/T |  | Riietusruumid, duširuum, WC |
| Kompostimiskeskus | Katuseventilaator DVS 355-DV |  | Töötlemisruum |
| Aiandus- ja heakorraosak kontor | Katuseventilaator K125XL |  |  |
| Abikontor põhjaväravas - valvekeskus | kanaliventilaator TFE 315 |  | WC |
| Soojalembelised kiskjad | B-Ц4-70-6,3 AD 10 |  |  |
| Külmalembelised kiskjad | Katuseventilaator В-Ц4-70-6,3 |  |  |
| Amuuri leopardimaja | katuseventilaator TFER-200 Systemair |  |  |
| Lumeleopardimaja | katuseventilaator TKC-300C Systemair |  |  |
| Linnumaja (veelinnud) | katuseventilaator TLP 200/3000, katuseventilaator TKS 400 B |  |  |
| Avalik käimla hoone – külastajate tualetid | katuseventilaator TFE 400-4 |  |  |
| Vivaarium | V-1 TFSK 315 M |  |  |
|  |  | Kliima- ja jahutusseadmed |  |  |
| Keskkonnahariduskeskuse büroohoone; Ehitajate tee 150 |  | Konditsioneer (Split-tüüpi) Mitsubishi HEAVY Ind. SRK35ZJ-S – 4tk Konditsioneer (Split-tüüpi) AlpicAir AWI-53HPR1A Delta – 3tk Konditsioneer (Split-tüüpi) AlpicAir AWI/AWO-32HPR1A Delta – 1tk Vent.süsteemi V2J jahutuskalorifeer: AOU140 HPS 3; AOU105 HPS 3 |  |  |
| Jääkarude polaarium – „Ella hoone“ |  | Konditsioneer (Split-tüüpi) Daikin Ind. FTXLS35K3V1B – 2tk |  |  |
| Afrikaaniumi Paksunahaliste maja (PNM) |  | Konditsioneer (Split-tüüpi) AlpicAir AWO-54HPR1 – 1tk |  |  |
| Kompostimiskeskus |  | Konditsioneer (Split-tüüpi) Aiwa AIWA-12CHSRINV/TP11 – 1tk Konditsioneer (Split-tüüpi) Midea MOX301-18HFN8-QRD0GW – 1tk |  |  |
| Suur Troopikamaja (B-korpus) |  | Mitsubishi PUZ-M200YKA2 – 3tk Mitsubishi PUZ-M140YKA2 – 1tk Mitsubishi MUZ-AP71VG – 1tk |  |  |
| Teadusliku liigikaitse laborihoone - Naaritsakeskus |  | Midea MOX230-09HFN8-QRD6GW – 1tk |  |  |
| Kagu-Aasia Vihmamets (Pilvemetsa troopikamaja) |  | Jahutuskompressorseade CHA/K/FC 182-P (45kW) propüleenglükool – 1 kmpl |  |  |
| Viilhall - laohoone |  | Kliimaseade (Split -tüüpi) Mitsubishi HEAVY Ind. SRC25ZS-W1 – 1tk |  |  |
| Tiigri vaatlustunnel |  | Kliimaseade (Split-tüüpi) AlpicAir AWI/AWO – 80HRDC1A – 1tk |  |  |
| Tiigri kohvik |  | Kliimaseade (soojuspump) Alpha Innotec L12 Split – 3tk |  |  |
| Uus söödaköök |  | valmib märts 2026 |  |  |